表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                         编号： 003

致： 清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 （单位） 主题：关于桩头混凝土浇筑过程中存在的质量问题 内容： 今天在泽能桩头混凝土浇筑现场，依然存在以下问题： 1 桩头表面没有及时抹平； 2 部分桩头浇筑后东倒西歪； 3 部分桩头浇筑后上平面中间凹陷； 4 桩头表面仍然存在蜂窝、麻面、气泡等缺陷； 5 桩头浇筑后，当天就拆模，严重影响浇筑质量； 6 浇筑后，部分桩头偏心严重； 针对以上存在的问题，责令你项目部立即采取有效的针对性措施，加强桩头浇筑 施工现场的管理力度，杜绝以上质量问题的再次发生，如若再次发现以上质量问题，将 直接予以罚款。同时要求你项目部对浇筑完成的桩头进行逐一检查，对存在浇筑质量问 题的桩头及时进行修复或返工，并于12月1日前报业主、监理项目部进行现场复查。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期： 30

常州正衡电力工程监理有限公司