JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-001

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：关于抹灰、构造柱的事宜。 内容： - 抹灰空谷、裂缝整改不规范，要求重新整改。 - 构造柱上顶封堵不合格，要求混凝土添加膨胀剂进行整改。 - 阴阳角没有修整，要求尽快整改。 - 抹灰工程完工后，需经过监理验收后才可以进行下道工序。 - 以上问题，限 2 日内回复。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。