JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-003

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：关于配电房施工的相关事宜。 内容： - 配电室电缆沟支架要求尽快按图施工完成。 - 配电室水泥砂浆地面（有防水）必须按图施工。 - 以上问题，限 2 日内回复。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。