JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：清源十四师皮山农场（一期)20兆瓦并网光伏电站项目  编号：JL-008

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部 事由：关于管理站施工的相关事宜。 内容： 1、管理区综合楼、配电室、水泵房外墙保温不平整，阳角不垂直，窗口不方正，抹灰不规范。 2、35kV二次设备室隔断要求必须与地面和顶板固定牢固好。 以上问题，要求施工方尽快整改。 附图： 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。