表 A.0.3

**监理通知**

工程名称:新远东能源4.4MW光伏发电项目 编号：

|  |
| --- |
| 致： **上海艾能电力工程有限公司** （施工项目经理部）  事由： 现场施工安全文明管理事项  内容：  你单位承建的新远东能源4.4MW光伏发电项目，经现场检查发现以下问题：  1、现场建筑材料未分类堆放，所有材料及建筑垃圾都堆放一起，现场凌乱，主要进出通道不通畅。应尽快分类堆放整齐。  2、现场建筑垃圾及使用完的建筑材料未及时清理转运，影响现场美观整洁，必须尽快清理运走，并将污染的路面及绿化带清扫干净。  3、现场施工区域安全警示牌缺失，屋面材料吊运时警戒线上未悬挂警示标牌。吊装车辆固定支撑架底部未设枕木或钢板保护路面，而起吊速度又过快，吊装时并不稳定可靠，吊运材料绑扎也不够牢固。  4、吊车吊臂活动半径下仍然有人员行走活动，吊运指挥人员指挥也不到位，多次发现危险作业而未及时处理，必须设专人指挥，按安全要求规范操作。  5、现场吊运材料随调随清，严禁停放过夜，吊运至屋面及时分解设置到位。如在施工过程中不慎对现有厂区设备设施有所损坏，应负责恢复正常。  以上安全文明事项望你单位尽快落实整改，在3-4天内全部整改到位，本通知单应在两天内回复监理部。其他未详事项请自查自纠处理，确保工程安全文明有序进行。  项目监理部（盖章）  总/专业监理工程师（签字）：  年 月 日 |

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。