监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-15121001

致： 青州冠泰基础工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源有限公司 主题：关于施工质量安全的事宜 内容： 于2015年11月30日下发的编号为WFXM-15113001 通知单中，要求贵公司对15#池塘中桩头破损、桩身裂缝的全部拔掉清出现场，重新返工，部分桩距偏差不符合技术规范要求的全部返工。经我方监理与业主方人员现场检查，发现仍存在桩头破损、桩身裂缝、部分桩距不符合技术规范要求，存在严重的质量安全隐患问题。 现要求贵公司停止施工打桩，进行全面排查整改。 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。