监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-15121501

致： 山东云天电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 于2015年12月15日现场检查，发现39#塔基灌注桩钢筋笼生锈较为严重，要求施工方对其进行更换，更换完毕后，经我监理方以及业主方检查合格后，方可进行下道工序施工。 限贵公司3日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

要求填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。