监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-15122401

致： 山东云天电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 于2015年12月24日现场检查，发现塔基基础未经业主方以及我方监理对现场进行检查验收，发现现场存在以下质量问题，并做出相应要求： （1）现场施工过程所产生的垃圾应及时进行清理； - （2）38#现场多余水泥需尽快进行处理，保证现场环境整洁； （3）现场砼表面抹面平整度达不到规范要求； （4）现场塔基基础缺少螺栓帽、紧固不到位、未涂防锈漆等问题进行整改。 以上问题希望贵公司马上整改，明日下午监理以及业主方进行巡视检查，现场若仍存在以上问题，将给予经济处罚。 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。