监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-16010501

致：山东电力建设第三工程公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于35KV开关柜室电缆沟基础相关事宜 内容： 1、基础回填未经业主及我方监理验收，擅自浇筑电缆沟基础； 2、经业主方及我方监理现场检查，发现已浇筑完成的电缆沟基础不符合图纸设计要求，要求贵公司提供整改方案，并进行整改； 3、要求贵公司现场浇筑前，通知业主及我方监理进行检查验收，得到许可后，方可施工作业，未经验收，返工处理。 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。