监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-16010601

致：青州冠泰基础工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 于2016年01月05日检查发现，18#池塘施工过程中遗漏1根桩未打。现要求贵公司马上整改，对所有已打桩完工区域，进行全面排查，防止出现遗漏情况，对后期施工造成阻碍。 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。