监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16010701

致：山东云天电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源公司

主题：关于施工质量的事宜

内容：

于2016年01月06日检查发现，贵公司施工区域19#-40#铁塔上道工序整改不到位就开始拉线施工作业，存在严重的质量安全隐患。对存在的问题要求如下：

1、地脚螺栓已做保护帽（19#、20#、23#、25#、27#）的全部砸掉，经业主方与我方监理检查；

2、已做防雷接地（19#-30#）全部挖开，经业主方与我方监理检查，方可回填。

现要求贵公司立即停止拉线施工作业，整改完工后，经业主方及我方监理验收合格，方可进行拉线施工作业。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。