监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16012101

致： 青州冠泰基础工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量整改事宜

内容：

贵公司在施工过程中，管桩存在桩身环裂、桩位偏差等问题，且我方以及业主方多次强调要求贵公司整改，但是贵公司整改力度达到不到我方要求。现要求贵公司加大施工整改力度，针对存在的质量问题，做出以下要求：

1.对15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#池塘存在桩位偏差大、标高偏差大等问题管桩，要求贵公司立即进行整改；并上报整改完成时间。

2.对15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#池塘存在环裂问题的管桩于2016年1月16日进行抽检，要求将管桩检测报告尽快上报我方。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。