监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16012301

致： 青州冠泰基础工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量限期整改事宜

内容：

于2016年1月21日下发的编号为：WFXM-16012101监理工程师通知单中，要求贵公司尽快对15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#池塘中桩位偏差大、标高偏差大的管桩进行整改，并上报整改完成时间以及管桩检测报告，要求贵公司2日内给出回复，但贵公司至今未给予答复。

现要求贵公司于2016年1月31日将15#、16#、17#、18#、26#、27#、28#池塘中桩位偏差大、标高偏差大的管桩限期整改完成，每滞后一天（包含节假日），对贵公司进行20000元的经济处罚，并承担节后造成山东电力建设第三工程公司工期延误、误工产生的一切费用损失。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。