监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16031302

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于支架材料质量的事宜

内容：

根据GB/T13912-2002《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》规范要求，于2016年3月11日发现进场的部分支架材料表面存在锌瘤、锌渣等现象，不符合规范要求。要求贵公司将部分材料表面存在锌瘤、锌渣等现象的支架清出施工场地，但于2016年3月13日早晨在15#池塘发现，仍未清出现场。现要求贵公司立即清出施工场地。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。