监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16031901

致： 青州冠泰基础工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量整改事宜

内容：

经业主以及我方监理现场查看，由贵公司施工打桩区域27#池塘，出现部分桩位偏差、标高偏差等质量问题。为不影响山东电力建设第三工程公司安装支架，现要求贵公司于2016年3月21日整改完成。若不能按时完成，将对贵公司进行经济处罚。

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。