监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16032101

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于支架安装施工工艺事宜

内容：

于2016年3月21日下午，在28#池塘，经业主及我方监理人员发现，施工人员在安装抱箍时，用锤子直接砸抱箍，野蛮施工，将抱箍表面镀锌层破坏，对其本身质量产生很大影响。现要求贵公司立即停止野蛮施工，对已安装抱箍进行全面排查，镀锌层脱落的进行更换。

限贵公司下午17点之前回复

附：相关照片

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。