监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16032301

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于桩头防腐施工工艺事宜

内容：

于2016年3月22日上午，经在14#池塘发现，由贵公司施工防腐分项工程，未按业主要求将桩头包裹到位。现要求贵公司立即对14#池塘已做防腐桩头进行整改，对其余池塘内已刷防腐桩头出现漏涂、起皱、包裹不到位等现象，于2016年3月18日下发监理工程师通知单：WFXM-16031801，贵公司回复已全面整改，但经现场检查发现并未整改到位，现要求2016年3月27日下午17点之前整改完成，并上报业主以及我方监理项目部进行抽检。

限贵公司下午17点之前回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。