监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16041501

致：山东云天电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源有限公司 事由： 关于进场电缆未经报验即用于工程施工的问题 内容： 4月15日上午，监理在35KV开关站现场巡检时发现山东电力三公司电气专业在35KV控制室布放控制电缆。但山东电力三公司进场的电缆材料至今未报验。针对对此问题我监理部要求如下： 1、 未经报验并经监理确认合格的材料不得用于工程施工； 2、 35KV开关站的电缆敷设工作应立即停止，待该批电缆材料报验后方可进行电缆敷设。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。