监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16041601

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：山东天恩综合能源有限公司 事由： 关于箱变平台基础问题 内容： - 于2016年4月15日，现场发现局部塘埂箱变基础管桩出现偏差，但贵公司在未上报业主及我方监理的情况下，私自在出现偏差的管桩旁边加了一根管桩。对于此情况，请贵公司立即整改，并给予书面答复。 - 附相关照片 限贵公司2016年4月16日下午17点给予回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。