监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16041701

致：山东电力建设第三工程公司 事由： 关于35KV开关站SVG室干式变压器就位安装过程中出现的问题 内容： 4月17日上午，监理在35KV开关站现场巡检时发现山东电力三公司电气专业在SVG室安装35KV干式变压器，在变压器就位过程中，现场技术管理不到位，移运措施不当，导致箱体局部变形。对此问题我监理部要求山东电力三公司电气专业负责人立即安排技术人员到现场进行处理，并采取措施修复箱体变形处。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 抄送：山东天恩综合能源有限公司潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目部

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。