监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目       编号：WFXM-16050401

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：山东天恩综合能源有限公司 事宜： 关于已安装组件整改 内容： - 至2016年5月 4日下午18点为止，在安装支架未报验的情况下，组件已安装大约18MWp，但大部分出现波浪形状、高低错差等现象，未能达到GB50794-2012规范验收标准。现要求你公司立即组织人员对已安装组件进行整改，于2016年5月7日18点之前整改完成，并上报业主及我方监理验收，经验收合格后，方可对其未安装组件严格按照GB50794-2012规范验收标准进行施工。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。