监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16052901

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 事由：关于昌邑50MW项目阵列区装设警戒绳及安全警示牌的通知 内容: 昌邑50MW项目并网发电在即，而阵列区围栏未安装，存在严重安全隐患，为保证顺利通过验收、并网发电，保证人员安全，现要求贵公司完成以下两条措施： （1）、沿50MW阵列区边界围上、中、下三道警戒绳。 （2）、50MW阵列区每隔20米设置警示标志，同时，每到拐弯处设置一个警示标志。 现要求贵公司2016年5月31日上午8点之前按要求整改完成。 在2016年5月29日23:00前回复，如不回复则视为同意。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。