监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16060302

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 事由：关于池内边坡修复事宜 内容: 我方监理项目部根据潍坊天恩滨海新能源有限公司项目部给贵公司下发的2016年2月22日工作联系函“池塘整平要求说明标准进行整改，坡面整平后斜度为45°，坡面整平无杂草”的内容。现要求贵公司立即安排人员进行整改，并上报完成时间。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。