监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16060401

致： 山东电力建设第三工程公司 抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 事由：关于SVG室百叶窗防尘网更换事宜 内容: 现场巡视，发现SVG室百叶窗内防尘网防尘效果达不到要求，现要求贵公司必须在并网发电之前更换完成。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。