监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 010

致： 山东电力建设第一工程公司（施工项目部山西九鼎） 主题：关于光伏场区电缆桥架整改事宜 内容：业主与我专业监理工程师在进行光伏场区巡视检查发现电缆桥架连接片安装不符合电气规范要求。 现要求你施工项目部立即对该光伏场区所有电缆桥架连接片按电气规范要求整改，自检合格后报项目监理复验。请施工单位在2016年03月24日18点前整改完毕。 附：现场照片 注：抄送业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。