监理工程师通知单

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程       编号：JXMB6— 014

致： 山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司 主题：关于光伏场区电缆桥架盖板安装事宜 内容： 监理现场巡视1至4号方阵区电缆桥架部分安装好的盖板，发现桥架与桥墩螺丝没有拧以及盖板安装不规范，现场监理责令停止安装按桥架规范要求安装，因现场安装工人屡次不听，与监理发生口角，并且现场工人先动拳手打监理（事发地点在2号方阵区）。因我监理工作职责，本着职业法律法规确保施工达到相关法律法规和规范要求没有还手。 根据施工要求，施工单位必须维护施工规范，现要求对场区1至4号方阵区桥架盖板安装，不符合要求的事项尽快进行整改，于2016年4月15日前予以回复。 注：抄送业主 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 束方桂 日 期： 2016年4月11日

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。