监理通知单（安全类）

工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程    编号：A10－JXMB6-013

| 施工项目经理部签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司 （施工项目经理部） 事由：关于场区光伏带电施工安全事宜 内容： 现场光伏组件与部分汇流箱之间的4平方毫米的电缆线已经连接，部分电缆线已经处于带电状态。因光伏场区光伏组件方阵按照系统需求光伏板组件电线已串、并联而成，在太阳光照射下将太阳能转换成电能输出，很容易自身扩大发电规模，形成直流高压汇流到汇流箱。 现要求施工单位电气负责人对现场工作人员做好电气安全技术交底工作。并对监理通知单所提电气安全施工问题进行全面监督对施工班组进行交底，以书面形式尽快回复。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 附件共 页，请于 年 月 日前填报回复单 抄送： 建设单位 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A101）、造价控制类（A102）、进度控制类（A103）、安全文明类（A 104）、工程变更类（A105）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工单位、建设单位各一份。 |  |  |  |