监理通知单

工程名称：亿晶光电5.8MWp光伏发电项目           编号：20151117TZ－001

致： 江苏正辉太阳能电力有限公司项目部 （施工项目经理部） 事由： 关于现场施工安全的相关事宜 内容： - 由于现场施工已全面展开，你部在施工用电的过程中未做好用电施工人员的安全保护，责令你部在即日起必须对用电施工人员做好安全保护； - 根据国家相关规定，施工高度超过2m须要有高空作业证书，并佩带安全带和戴安全帽，否则不得进行施工。 - 备注：通知单你部需在规定时间11月20日之前进行闭环。 发文单位 ：常州正衡电力工程监理有限公司 负责人(签字）： 年 月 日