B6

监理报告

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏项目       编号：GFJL-001

致：郑州鑫泰工程建设有限公司施工项目部; 由 湖北湘电建设工程有限公司 施工的 蟒川镇 二期40MW（光伏区）太 阳能并网光伏电站项目，存在严重质量隐患。我方已于 2016年5月12日、2016 年9月28日及2016年10月07日（附消缺单1份） 发出编号为GFDZJLM8-006、 010、011三份监理工作联系单， 一份GFDZJLM9-005 的《监理通知单》/《工程 暂停令》，但施工单位至今未整改/停工。 特此告知 附件：¨ 联系单3份（其中011联系单附消缺单1份）、通知单1份、主要 整改问题清单1份 ¨工程暂停令 ¨其他 项目监理机构：（盖章） 总监理工程师： 年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。