**监理工程师通知单**

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MW太阳能并网光伏项目 编号：005

|  |
| --- |
| 致：郑州鑫泰工程建设有限公司施工项目部：  主题：关于二期40MW支架、组件安装质量的事宜  内容：  监理单位已针对场区40MW支架、组件的安装多次对提出整改要求，并下发联系单006、010，但是组件支架的整改不符合规范要求，现要求你施工项目部在2016年10月19日之前整改完成，自检合格后报监理项目部进行验收。    否则一切后果由你施工项目部承担    、  限3日内进行回复  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。