XJSSGF-B.7-07

晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工程师通知单

编号：CZZHTZ-05

致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司武当湖水库光伏发电项目部 主题：关于屋面防水构造层相关事宜 内容： 1、配电房及综合房屋面保温层设计图上是水泥发泡保温，而现场实际用挤塑保温板替代。 2、卷材层上没有做水泥砂浆隔离层、保温层上也没有做水泥砂浆找平层。 以上内容监理单位已口头通知施工单位要求返工处理，严格按图施工。 限 2 工作日内回复。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3   份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。