XJSSGF-B.7-07

晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工程师通知**单**

编号：CZZHTZ-06

|  |
| --- |
| 致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司武当湖水库光伏发电项目部  主题：关于施工质量的相关事宜  内容：  监理在巡视检查过程中，发现施工单位在安装支架和组件过程中，未按要求挂线，使得安装质量不符合规范要求，纵向和横向偏差超过规范要求。  要求：施工单位加强自检，对不符合要求的支架及组件做返工处理。  限 2 工作日内回复。  项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。