**ZJZGD-JXMB6**

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目

编号：ZJZGD-JXMB6-NZ-003

|  |
| --- |
| 致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部  事由：关于二次室门垛砌筑施工存在结构安全的质量问题。  内容：5月19日，我监理部及业主项目部对管理区的施工情况进行巡视，发现问题如下：  　　综合楼二次室门垛未按设计及规范要求进行砌筑施工（见附图）  WP_20160519_13_41_36_Pro　　WP_20160519_13_40_45_Pro    为保证门垛砌筑施工的结构安全，责令你司尽快按图纸及规范要求采取有效措施进行整改，并报我  监理部及业主项目部查验，闭环后才允许进入下道工序施工。  　　　　　　　　　监理项目部（章）：    　　　　　　　　总/专业监理工程师：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存 2 份。