**ZJZGD-JXMB6**

监理工程师通知单

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW二期15MW光伏发电项目

 编号：ZJZGD-JXMB6-XZSD-001

|  |
| --- |
| 致：湖南省湘中水利水电建设工程有限公司郑家寨20MW二期15MW光伏发电施工项目部 事由：今日我监理部巡视现场管桩施工、立柱焊接、支架安装、光伏板安装情况。内容：发现问题如下：1. 管桩施工垂直度及标高严重超差；
2. 支架立柱焊接，每组支架立柱前后、左右整体偏移，造成立柱与桩基中心超差较大；
3. 光伏板安装前，支架未进行调整，支架抱箍与斜撑配合不够紧凑，造成歪斜严重，部分螺栓未紧固到

位；鉴于上述质量问题，为保证工程质量及后续施工正常展开。现要求贵司对已施工的部位进行整改，并同时编制各施工作业指导书，进行作业前的培训。待现场满足施工条件后再开展下道工序（光伏板）安装施工。　　　　　　　　　监理项目部（章）：　　　　　　　　　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 期：　　　 年 月 日 |

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存 2 份。