监理通知单

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-TZ—002

致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司： 事由：成品材料送检事项 内容： 由于材料陆续进场，现场施工过程中出现材料材质存在缺陷（见附件）如：支架(横梁、抱箍)等成品材料，根据施工规范要求，上述材料应根据业主要求送往第三方质检机构进行质检，要求第三方质检机构应属于宝鸡市范围以内，同时提供书面的质检合格报告；现书面告知你公司，确定好第三方质检结构，提供质检结构资质，尽快完成成品材料（力学实验、抗弯实验、拉伸实验以及镀锌层厚度等）的送检工作。 以上内容我监理部对你方要求在一周内完成，完成后进行上报。 附件： 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期 ：

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。