**监理通知单**

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

 编号：LXYL-ZH-TZ—003

|  |
| --- |
|  致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司： 事由：关于现场施工质量缺陷事项内容： 1、管理区围栏按照施工图纸要求采用钢材应为15\*15铸铁成品、20\*20铸铁成品，而现场的采用钢材与图纸中所要求的材料质量偏差太大，现要求你方尽快完成整改。 上述内容，要求你方尽快完成整改，完成后上报我监理方进行验收。  项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期 ：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。