**监理通知单**

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

 编号：LXYL-ZH-TZ—007

|  |
| --- |
|  致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司： 事由：关于现场施工质量缺陷事项内容： 1、开关站内设备电缆头连接处应该采用铜螺栓或者不锈钢螺栓，现场施工过程中采用了不同规格型号的热镀锌螺栓，不符合施工规范要求，现要求你方尽快完成整改。   项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期 ：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。