JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目       编号：—001

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：关于屋面组件安装完工验收事宜 内容： 1、1#、2#、3#厂房屋面组件已全部安装完成，要求施工单位将厂房屋面施工造成的废弃物，已安装的光伏组件上部分有螺母、弹簧垫、紧固块未清理； 2、2#、3#厂房屋面排水沟里垃圾等全部清理干净。1#屋面组件进行调整，达到整体光伏组件横平竖直美观的效果； 3、2#、3#厂房屋面组件个别进行调整，以上问题整改自检合格后报监理部进行检查。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。