JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司2.222兆瓦分布式光伏项目                                                     编号：—001

主送：江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司施工项目部 抄送：常州腾冉电力投资有限公司项目部 事由：关于屋面组件安装完工验收事宜 内容： 1、1#、7#厂房屋面组件已全部安装完成，要求施工单位将厂房屋面施工造成的废弃物，已安装的光伏组件上部分有螺母、弹簧垫、紧固块未清理； 2、1#屋面组件进行调整，达到整体光伏组件横平竖直美观的效果； 3、以上需5日内完成整改。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 2016 年 5 月 4 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。