表B.2  监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目  编号：LHJH-CZZH-004

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位） 主题：关于施工现场安全施工事宜 内容：经监理施工现场检查发现安全上以下问题： 1、现场仍然有工人不戴安全帽，有的管理人员也不戴； 2、综合用房一层砌墙已经高3m,但未搭设脚手架； 3、临时用电的接地不到位； 4、装载机、车辆冬季雪地行驶未安装防滑链等措施。 以上问题已经多次提出但均未得到有效整改，如果再整改不到位按照业主的《隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目工程管理制度》进行相应处罚，处罚不能免除你单位的相关责任！请你单位注意及时整改，请于2016、11、16日前回复。 附件：图片 4 张 限 3 工作日内整改并回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2016、11、13

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

问题图片：