**监理通知单**

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

 编号：ZHTZ-TYJY-001

|  |
| --- |
|  致：中国电建集团贵州工程公司  事由： 关于施工现场光伏支架桩基础施工的质量问题 内容：监理项目部巡检过程中发现，施工单位桩基础施工过程中存在以下问题： 1、下午4点，1区桩基浇筑时，发现部分桩基振捣次数较少，现场施工管理人员未能及时给施工人员交代； 2、在浇筑桩基时，由于模板没有安装牢固，出现模板开裂。  以上问题，请总包单位领导引起重视并引以为戒，现我监理项目部要求，中国电建集团贵州工程公司 的现场管理人员在浇筑之前对施工人员进行技术交底，并对以上问题做出解决方案，限期 1 日内完成。 项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：   日 期 ：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。