**监理通知单**

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

 编号：ZHTZ-TYJY-003

|  |
| --- |
|  致：中国电建集团贵州工程公司  事由： 关于施工现场光伏区支架安装问题 内容：监理项目部在光伏区巡检过程中发现： 我方监理人员在现场检查中发现，你方支架安装时，立柱底座平垫遗漏，只有螺栓，针对这类类似问题，现要求你单位在施工时必须按图及设计要求施工，做完的工序排质检员检查，避免再次发生。  上述问题希你单位引起重视，尽快安排检查人员，保证安装完成的支架螺栓禁锢到位，避免遗漏其他附件。（见附图） 项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：   日 期 ：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。

