**监理工作通知单**

工程名称：禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 编号： 036

|  |
| --- |
| 致：河南省电力勘测设计院  事由 ：关于升压站通知整改单未回复  内容：我方以开具的通知整改单你方有以下至今未回复：   1. 13号通知单涉及主控楼砌墙平整度未回复 2. 18号通知单涉及电缆沟、过路穿管未回复 3. 19号通知单涉及站内道路未回复 4. 22号通知单涉及35kV北侧电缆沟未回复 5. 25号通知单涉及电缆沟支架未回复 6. 28号通知单涉及设备基础外露避雷垂直度未回复 7. 30号通知单涉及SVG区电缆穿管未回复 8. 31号通知单涉及冲氮灭火装置开启方向未回复   至今未收到你方单位的整改回复，请你方尽快就已发通知单所提的问题进行整改，并将整改结果书面回复我监理项目部，在8月5号前完成。逾期未完我方将进行考核  监理项目部（章）    总/专业监理工程师：    日 期： |

。注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。