**GFDZJBM08：监理通知单**

**监理通知单**

工程名称：通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目 编号：JL-004

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：通威渔光一体科技（江门）有限公司

事由：有关施工质量的相关事宜。

 内容：近日我监理人员在现场巡视中发现27\*安装支架椽条质量存在缺陷问题：

1. 有弯曲，不顺直较为突出。
2. 管桩支架椽条两端有明现的落差。

 以上我简历人员提出的两点，自安装支架开始我方人员就已提出，在安装支架上不能保质量，后续安装组件会影响观感质量，必须确保设计要求，你方未能积极落实，现要求你采取相应的整改措施，整改后并回复我方监理部。如若不然我方将建议业主单位对你方进行考核。

 监理项目部（章）

 专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_

 日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

 注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。