监 理 通 知 单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目 编号：ZHJL-SC-01

|  |
| --- |
| 致：安徽四创电子股份有限公司  事由: 施工现场安全问题          内容：1. 巡视过程中，发现各施工点有个别人员未带安全帽，违法了国家标准（GB2811-2007）规定，经我方多次提醒，至今类似情况还有发生。  2. 巡视过程中，发现个别脚手架有螺丝松动现象，经多次提醒，至今未整改。            以上问题，望贵公司尽快整改。  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_\_\_\_  日 期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |

注 本表一式\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。