监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目 编号：JXM7-ZHJL-006

|  |
| --- |
| 主送：中建国信工程建设有限公司抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司  事由：关于脚手架安全事宜 内容：  今现场联合检查发现,你单位PACK厂库和车间脚手架爬梯搭设,不符合规范JGJ130-2011第6项6.3条规定要求，现要求你单位立即按照JGJ130-2011第6项6.3条进行整改加固，如不按着规范整改，所发生一切安全事故由你单位自行承担。回复： 限你方两日内回复。  项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2019年04月22 日  |

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。