A.0.10

监理通知单（质量整改）

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目            　                                         编号：-02

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：常州阿拉托能源科技有限公司 抄送 :博世力士乐（常州）有限公司 事由：关于安装的地梁 压盖雨水盖 内容： 我部监理人员在2019年11月6日在208屋面巡视时发现，施工人员在安装地梁压在雨水盖上，共有2处。并要求贵方对此问题行为进行整改，请贵方于2日内将整改结果反馈我部。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 请于 2019 年 11 月 6 日前填报回复单。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 2019 年 11 月 6日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |

第五版表                                                    住房和城乡建设厅监制