监理工程师通知单（质量）

工程名称：淮安中恒99MW风电项目                    编号：ZHJL-JLTZ-043

致： 安徽嵩安建设工程有限公司项目部 抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部 主题：关于41#风机基础浇筑质量问题相关事宜 - 监理在巡视过程中发现41#风机基础浇筑时存在如下问题： - 混凝土振捣不到位； - 表面毛糙，存在裂纹； 3）见下图： - 混凝土毛糙和裂纹1; - 混凝土毛糙和裂纹2. 以上问题要求施工单位在24小时之内整改并回复我监理部，整改合格后方可进行施工。 项目监理部（章）： 专业监理工程师： 日 期： 2020年10月06日

本表一式4份，由监理项目部填报，业主项目部2份、施工项目部、监理项目部各1份