监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目 编号：SXLLJK-TZD-02

|  |
| --- |
| 致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部） 事由：关于质量事宜  内容： 经我监理项目部巡查发现，由你单位施工的光伏场区围栏工程，存在以下问题。1. 个别区域围栏基础未履行报验手续。
2. 个别围栏基础的深度未达到图纸设计的要求。
3. 围栏柱与围栏网连接螺丝帽不符合要求。

   以上问题，限你单位三日内完成整改。监理项目部（章）总/专业监理工程师： 日 期：  |

注 本表一式\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。