监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目 编号：SXLLJK-TZD-02

|  |
| --- |
| 致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）  事由：关于质量事宜    内容：  经我监理项目部巡查发现，由你单位施工的光伏场区围栏工程，存在以下问题。   1. 个别区域围栏基础未履行报验手续。 2. 个别围栏基础的深度未达到图纸设计的要求。 3. 围栏柱与围栏网连接螺丝帽不符合要求。         以上问题，限你单位三日内完成整改。  监理项目部（章）  总/专业监理工程师：  日 期： |

注 本表一式\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。